## Instrukcja
Analiza modernizacji HVAC na zamówienie — szablon szczegółowy (etap 2)
Ten skoroszyt zawiera po jednym arkuszu dla każdego typu urządzenia wpisanego w etapie 1. Wypełnij tylko arkusze typów, które masz w obiekcie; pozostałe zostaw puste.
Jeden wiersz = jedno urządzenie (dane od wiersza 2). Wiersz 2 to szary przykład — nadpisz go lub usuń (nietknięty przykład jest przy wczytywaniu pomijany). Kolumna „Uwagi" trafia do opisu urządzenia.
Jednostki są w nagłówkach kolumn (np. „[kW]", „[m³/h]"). Kolumny z listą wyboru mają listę rozwijaną — wybierz wartość z listy. Najechanie na nagłówek pokazuje podpowiedź, co wpisać.
Pola z czerwonym tłem nagłówka są wymagane, niebieskie — kluczowe dla obliczeń, zielone — opcjonalne.
Komórek, których nie znasz, nie zgaduj — zostaw puste. Uzupełnimy je wartościami normatywnymi (typowymi dla danego urządzenia) i oznaczymy w raporcie jako założenia.
Jak przebiega zbieranie danych — dwa etapy
Etap 1 — do wyceny | Przesyłasz ten plik (albo własną listę urządzeń), 12 miesięcy faktur za energię i ciepło, lokalizację i powierzchnię obiektu oraz cel analizy. W ciągu 2–3 dni roboczych odsyłamy wycenę i listę brakujących danych.
Etap 2 — po akceptacji wyceny | Otrzymujesz „szablon szczegółowy" — osobny skoroszyt z jednym arkuszem na każdy typ urządzenia obecny w obiekcie (tylko te typy, które wpisano w etapie 1) i wyłącznie z kluczowymi parametrami, których potrzebuje silnik obliczeniowy. Raport dostarczamy w ciągu 5–10 dni roboczych od otrzymania kompletnych danych o urządzeniach; jeśli potrzebne są uzupełnienia, termin liczymy od ostatniej dostarczonej pozycji.
Czego usługa nie obejmuje | Usługa nie obejmuje wyciągania danych z dokumentacji klienta (DTR, projekt, eksporty z BMS, karty katalogowe) ani wizji lokalnej — to osobne zlecenie z osobną wyceną, które wydłuża termin. Brakujące parametry opcjonalne uzupełniamy wartościami normatywnymi / typowymi i oznaczamy je w raporcie jako założenia.
Arkusze w tym pliku — typ urządzenia i jego parametry kluczowe
Centrala wentylacyjna | Tryb pracy, Wyd. nawiewu [m³/h], Temp. nawiewu [°C], Wyd. wywiewu [m³/h], Spr. odzysku, Spr. nagrzewnicy, SEER chłodnica, % pow. świeżego, Typ regulacji
Wentylator | Typ, Moc [kW], Sprawność, Typ regulacji
Nagrzewnica | Typ, Wydatek [m³/h], Temp. końcowa [°C], Sprawność, Typ regulacji
Chłodnica | Typ, Wydatek [m³/h], Temp. końcowa [°C], Sprawność, Typ regulacji
Pompa obiegowa | Tryb, Moc el. [kW], Moc min. [%], Typ regulacji
Klimakonwektor | Tryb, Moc chłodz. [kW], Moc grzania [kW], SEER, Moc went. [kW], Typ regulacji
Klimatyzator | Typ systemu, Liczba jedn. wewn., CR [%], Moc went. wewn. [kW], Tryb, Moc chłodz. [kW], Moc grzania [kW], SEER, SCOP, Moc went. [kW], Typ regulacji
System VRV | Tryb systemu, Liczba jedn. wewn., CR [%], Moc went. wewn. [kW], Tryb, Moc chłodz. [kW], Moc grzania [kW], SEER, SCOP, COP HR, Udział godz. symult. [%], Udział strefy chł. [%], Moc went. [kW], Typ regulacji
Agregat chłodniczy | Tryb, Moc chłodz. [kW], Moc grzania [kW], SEER, SCOP, Moc pompy [kW], Typ regulacji
Wieża chłodnicza | Typ obiegu, Q nominalne [kW], Moc went. nom. [kW], Tryb regulacji went., Typ regulacji
Nawilżacz | Typ, Tryb, Moc nom. [kW], Wydatek [m³/h], Typ regulacji
Źródło ciepła | Typ źródła, Moc max [kW], Sprawność/COP, Przeznaczenie, Typ regulacji
Kurtyna powietrzna | Typ grzania, Moc cieplna [kW], Moc went. [kW], Typ regulacji
Klimatyzacja precyzyjna | Moc chłodz. [kW], Wydatek [m³/h], SEER, Typ regulacji
Rekuperator | Typ wymiennika, V̇ nawiew [m³/h], η_t, Model wentylatora, Typ regulacji
Oświetlenie | Typ źródła, Moc [W], Ilość opraw, Godziny/rok [h], Sterowanie, Pow. [m²]
Inne urządzenia | Tryb, Moc el. [kW], Moc cieplna [kW], Regulacja el.
Fotowoltaika | Moc [kWp], Typ paneli, Kierunek, Kąt [°], PR

## Centrala wentylacyjna
Nazwa | Grupa urządzeń | Tryb pracy | Wyd. nawiewu [m³/h] | Temp. nawiewu [°C] | Wyd. wywiewu [m³/h] | Spr. odzysku | Spr. nagrzewnicy | SEER chłodnica | % pow. świeżego | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Centrala wentylacyjna |  | Nawiewno-wywiewna | 5000 | 20 | 4500 | 0.8 | 0.95 | 4 | 1 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on K1: Schemat pracy urządzenia
Note on L1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Wentylator
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ | Moc [kW] | Sprawność | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Wentylator |  | Nawiew | 2.2 | 0.63 | Stały | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on F1: Schemat pracy urządzenia
Note on G1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Nagrzewnica
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ | Wydatek [m³/h] | Temp. końcowa [°C] | Sprawność | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Nagrzewnica |  | Elektryczna | 1000 | 20 | 0.95 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on G1: Schemat pracy urządzenia
Note on H1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Chłodnica
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ | Wydatek [m³/h] | Temp. końcowa [°C] | Sprawność | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Chłodnica |  | Wodna | 1000 | 16 | 0.95 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on G1: Schemat pracy urządzenia
Note on H1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Pompa obiegowa
Nazwa | Grupa urządzeń | Tryb | Moc el. [kW] | Moc min. [%] | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Pompa obiegowa |  | Chłodzenie | 1 | 10 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on F1: Schemat pracy urządzenia
Note on G1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Klimakonwektor
Nazwa | Grupa urządzeń | Tryb | Moc chłodz. [kW] | Moc grzania [kW] | SEER | Moc went. [kW] | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Klimakonwektor |  | Chłodzenie | 5 | 5 | 4 | 0.1 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on H1: Schemat pracy urządzenia
Note on I1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Klimatyzator
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ systemu | Liczba jedn. wewn. | CR [%] | Moc went. wewn. [kW] | Tryb | Moc chłodz. [kW] | Moc grzania [kW] | SEER | SCOP | Moc went. [kW] | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Klimatyzator |  | Split | 1 | 100 | 0 | Chłodzenie | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 0.1 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on M1: Schemat pracy urządzenia
Note on N1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## System VRV
Nazwa | Grupa urządzeń | Tryb systemu | Liczba jedn. wewn. | CR [%] | Moc went. wewn. [kW] | Tryb | Moc chłodz. [kW] | Moc grzania [kW] | SEER | SCOP | COP HR | Udział godz. symult. [%] | Udział strefy chł. [%] | Moc went. [kW] | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — System VRV |  | 2-rurowy | 4 | 110 | 0 | Chłodz. + grzanie | 20 | 22 | 4 | 3.5 | 7 | 20 | 50 | 0.1 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on L1: Seasonal COP w trybie odzysku ciepła (typowo 6-9)
Note on M1: % roboczych godzin, gdy strefy działają w przeciwfazie (jedno chłodzi, drugie grzeje)
Note on N1: Podczas symultaniczności: % zapotrzebowania na chłodzenie
Note on P1: Schemat pracy urządzenia
Note on Q1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Agregat chłodniczy
Nazwa | Grupa urządzeń | Tryb | Moc chłodz. [kW] | Moc grzania [kW] | SEER | SCOP | Moc pompy [kW] | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Agregat chłodniczy |  | Chłodzenie | 50 | 50 | 4 | 3.5 | 1 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on I1: Schemat pracy urządzenia
Note on J1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Wieża chłodnicza
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ obiegu | Q nominalne [kW] | Moc went. nom. [kW] | Tryb regulacji went. | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Wieża chłodnicza |  | Otwarty (open-circuit) | 500 | 12 | On/Off (1 stopień) | Stały Harm. / Wył. | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on D1: Moc nominalna odprowadzanego ciepła (Q_chłód + W_kompresora chillera).
Note on E1: Suma mocy wszystkich wentylatorów (wszystkie cele).
Note on G1: Schemat pracy urządzenia
Note on H1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Nawilżacz
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ | Tryb | Moc nom. [kW] | Wydatek [m³/h] | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Nawilżacz |  | Parowy | Powietrze wewn. | 10 | 1000 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on G1: Schemat pracy urządzenia
Note on H1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Źródło ciepła
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ źródła | Moc max [kW] | Sprawność/COP | Przeznaczenie | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Źródło ciepła |  | Kotłownia gazowa | 100 | 0.92 | CO + CT (bez CWU) | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on E1: Sprawność (kotłownia/węzeł) lub SCOP (pompa ciepła)
Note on G1: Schemat pracy urządzenia
Note on H1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Kurtyna powietrzna
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ grzania | Moc cieplna [kW] | Moc went. [kW] | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Kurtyna powietrzna |  | Elektryczna | 10 | 0.5 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on F1: Schemat pracy urządzenia
Note on G1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Klimatyzacja precyzyjna
Nazwa | Grupa urządzeń | Moc chłodz. [kW] | Wydatek [m³/h] | SEER | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Klimatyzacja precyzyjna |  | 10 | 5000 | 4 | Proporcjonalny | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on F1: Schemat pracy urządzenia
Note on G1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Rekuperator
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ wymiennika | V̇ nawiew [m³/h] | η_t | Model wentylatora | Typ regulacji | Uwagi
Przykład — Rekuperator |  | Przeciwprądowy (η≈0,85) | 200 | 0.85 | SFP [W/(m³/s)] | Stały | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on G1: Schemat pracy urządzenia
Note on H1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Oświetlenie
Nazwa | Grupa urządzeń | Typ źródła | Moc [W] | Ilość opraw | Godziny/rok [h] | Sterowanie | Pow. [m²] | Uwagi
Przykład — Oświetlenie |  | LED | 36 | 10 | 2500 | Brak | 100 | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on I1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Inne urządzenia
Nazwa | Grupa urządzeń | Tryb | Moc el. [kW] | Moc cieplna [kW] | Regulacja el. | Uwagi
Przykład — Inne urządzenia |  | Elektryczna | 1 | 0 | Stały | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on G1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Fotowoltaika
Nazwa | Grupa urządzeń | Moc [kWp] | Typ paneli | Kierunek | Kąt [°] | PR | Uwagi
Przykład — Fotowoltaika |  | 10 | Mono | S | 30 | 0.82 | Wiersz przykładowy — nadpisz go lub usuń
Note on A1: Własna, unikalna nazwa urządzenia. Wymagane.
Note on B1: Opcjonalne grupowanie, np. „Wentylacja", „Kotłownia".
Note on G1: Performance Ratio
Note on H1: Wszystko, co istotne: stan techniczny, awaryjność, plany wymiany.

## Słownik (hidden)
centrala.tryb_pracy | centrala.typ_regulacji | wentylator.typ_wentylatora | wentylator.typ_regulacji | nagrzewnica.typ_nagrzewnicy | nagrzewnica.typ_regulacji | chlodnica.typ_chlodnicy | chlodnica.typ_regulacji | pompa.tryb_pracy | pompa.typ_regulacji | klimakonwektor.tryb_pracy | klimakonwektor.typ_regulacji | klimatyzator.typ_systemu | klimatyzator.tryb_pracy | klimatyzator.typ_regulacji | vrv.tryb_systemu | vrv.tryb_pracy | vrv.typ_regulacji | agregat.tryb_pracy | agregat.typ_regulacji | wieza_chlodnicza.typ_obiegu | wieza_chlodnicza.tryb_regulacji_wentylatora | wieza_chlodnicza.typ_regulacji | nawilzacz.typ_nawilzacza | nawilzacz.tryb_pracy | nawilzacz.typ_regulacji | zrodlo_ciepla.typ_zrodla | zrodlo_ciepla.przeznaczenie | zrodlo_ciepla.typ_regulacji | kurtyna.typ_grzania | kurtyna.typ_regulacji | klimatyzacja_precyzyjna.typ_regulacji | rekuperator.typ_wymiennika | rekuperator.model_wentylatorow | rekuperator.typ_regulacji | oswietlenie.typ_zrodla | oswietlenie.sterowanie | inne.tryb_pracy | inne.typ_regulacji_elektryczna | fotowoltaika.typ_paneli | fotowoltaika.kierunek
Nawiewno-wywiewna | Wyłączony | Nawiew | Wyłączony | Elektryczna | Wyłączony | Wodna | Wyłączony | Chłodzenie | Wyłączony | Chłodzenie | Wyłączony | Split | Chłodzenie | Wyłączony | 2-rurowy | Chłodzenie | Wyłączony | Chłodzenie | Wyłączony | Otwarty (open-circuit) | On/Off (1 stopień) | Wyłączony | Parowy | Powietrze wewn. | Wyłączony | Kotłownia gazowa | CO + CT (bez CWU) | Wyłączony | Elektryczna | Wyłączony | Wyłączony | Krzyżowy (η≈0,55) | SFP [W/(m³/s)] | Wyłączony | LED | Brak | Elektryczna | Wyłączony | Mono | S
Tylko nawiewna | Proporcjonalny | Wywiew | Stały | Wodna | Stały | DX | Stały | Grzanie | Stały | Grzanie | Proporcjonalny | Multi-split / VRV | Grzanie | Proporcjonalny | 3-rurowy HR (heat recovery) | Grzanie | Proporcjonalny | Grzanie | Proporcjonalny | Zamknięty (closed-circuit) | 2 stopnie (50/100%) | Stały | Rezystancyjny | Powietrze zewn. | Proporcjonalny | Pompa ciepła | CO + CT + CWU | Proporcjonalny | Wodna | Stały | Proporcjonalny | Przeciwprądowy (η≈0,85) | Moc deklarowana [W] | Stały | Świetlówka | Czujnik ruchu | Cieplna | Stały | Poli | SE
Tylko wywiewna | Prop. Harm. / Wył. |  | Stały Harm. / Wył. |  | Stały Harm. / Wył. |  | Stały Harm. / Wył. |  | Stały Harm. / Wył. | Chłodz. + grzanie | Prop. Harm. / Wył. |  | Chłodz. + grzanie | Prop. Harm. / Wył. |  | Chłodz. + grzanie | Prop. Harm. / Wył. | Chłodz. + grzanie | Prop. Harm. / Wył. |  | VFD (modulacja ciągła) | Stały Harm. / Wył. | Ultradźwiękowy |  | Prop. Harm. / Wył. | Węzeł cieplny | Tylko CWU |  |  | Stały Harm. / Wył. | Prop. Harm. / Wył. | Obrotowy sensible (η≈0,80) |  | Stały Harm. / Wył. | Halogen | Czujnik światła | Elektryczna + cieplna | Stały Harm. / Wył. | Cienkowarstwowe | SW
| Prop. Harm. / Ogr. |  | Stały Harm. / Ogr. |  | Stały Harm. / Ogr. |  | Stały Harm. / Ogr. |  | Stały Harm. / Ogr. |  | Prop. Harm. / Ogr. |  |  | Prop. Harm. / Ogr. |  |  | Prop. Harm. / Ogr. |  |  |  |  | Stały Harm. / Ogr. |  |  | Prop. Harm. / Ogr. | Boiler elektryczny |  |  |  | Stały Harm. / Ogr. | Prop. Harm. / Ogr. | Obrotowy entalpiczny (η_t≈0,75; η_x≈0,65) |  | Stały Harm. / Ogr. | Sodowa | Oba czujniki |  | Stały Harm. / Ogr. |  | E
| Sezonowy |  |  |  | Proporcjonalny |  | Proporcjonalny |  | Proporcjonalny | [12 empty] | Proporcjonalny | [7 empty] | Proporcjonalny |  | Rurka ciepła (η≈0,60) |  | Proporcjonalny | Metalohalogenkowa |  |  |  |  | W
| Sezonowy harm./wył. |  |  |  | Prop. Harm. / Wył. |  | Prop. Harm. / Wył. |  | Prop. Harm. / Wył. | [12 empty] | Prop. Harm. / Wył. | [7 empty] | Prop. Harm. / Wył. |  |  |  | Prop. Harm. / Wył. | Inne |  |  |  |  | N
[5 empty] | Prop. Harm. / Ogr. |  | Prop. Harm. / Ogr. |  | Prop. Harm. / Ogr. | [12 empty] | Prop. Harm. / Ogr. | [7 empty] | Prop. Harm. / Ogr. |  |  |  | Prop. Harm. / Ogr.